	附件                  安防设备、器材及配件清单

	序号
	物品名称
	规格参数
	单位
	数量
	控制单价
（单价：元）
	报价
（单价：元）
	备注

	1
	有线红外探测器
	智能软件脉冲计数，三级双极性脉冲计数可调，信号出入分析，有效降低误报率。全温度段自动温度补偿，自动适应各种环境温度。探测范围：10M 110°
	个
	1
	130 
	
	

	2
	后备电池
	DC12V7AH可充电后备电池
	个
	1
	106 
	
	

	3
	存储卡
	128G
	块
	1
	202 
	
	

	4
	存储卡
	256G
	块
	1
	298 
	
	

	5
	存储卡
	512G
	块
	1
	525 
	
	

	6
	2T监控硬盘
	2T监控存储专用硬盘
	块
	1
	920 
	
	

	7
	4T监控硬盘
	4T监控存储专用硬盘
	块
	1
	1193 
	
	

	8
	6T监控硬盘
	6T监控存储专用硬盘
	块
	1
	1530 
	
	

	9
	8T监控硬盘
	8T监控存储专用硬盘
	块
	1
	2057 
	
	

	10
	10T监控硬盘
	10T监控存储专用硬盘
	块
	1
	2673 
	
	

	11
	5口百兆交换机
	5口10Mbps100Mbps 1000Mbps自适应，5个10M/100M网口，即插即用
	台
	1
	75 
	
	

	12
	5口千兆交换机
	5口10Mbps100Mbps 1000Mbps自适应，5个10M/100M/1000M网口，即插即用
	台
	1
	106 
	
	

	13
	8口百兆交换机
	10Mbps 100Mbps自适应，8个10M/100M网口，即插即用
	台
	1
	99 
	
	

	14
	8口千兆交换机
	10Mbps100Mbps 1000Mbps自适应，8个10M/100M/1000M网口，即插即用
	台
	1
	158 
	
	

	15
	16口千兆交换机
	16个10/100/1000Base-T RJ45端口10M/100M/1000M网口，即插即用
	台
	1
	552 
	
	

	16
	24口千兆交换机
	10Mbps 100Mbps 1000Mbps自适应，24个10M/100M/1000Mbps网口，即插即用
	台
	1
	717 
	
	

	17
	8口百兆POE交换机
	8个POE供电10M/100Mbps端口
	台
	1
	250 
	
	

	18
	8口千兆POE交换机
	8个POE供电10M/100M/1000Mbps端口
	台
	1
	342 
	
	

	19
	16口千兆POE交换机
	16个POE供电10M/100M/1000Mbps端口
	台
	1
	878 
	
	

	20
	24口千兆POE交换机
	24个POE供电10M/100M/1000Mbps端口
	台
	1
	1283 
	
	

	21
	终身免流量摄像机（电源供电）
	400万像素，全彩夜视，支持手机app查看，支持内存卡，存储编码：支持H.265
	台
	1
	502 
	
	

	22
	终身免流量摄像机（带太阳能板）
	400万像素，全彩夜视，支持手机app查看，支持内存卡，存储编码：支持H.265
	台
	1
	683 
	
	

	23
	无线wifi摄像机（室内）
	400万像素，夜视红外，同时支持手机app查看和电脑查看，存储编码：支持H.265
	台
	1
	333 
	
	

	24
	400万像素摄像机（红外）
	400万像素，夜视类型：红外，存储编码：支持H.265或Smart H.265
	台
	1
	320 
	
	

	25
	400万像素摄像机（全彩夜视）
	400万像素，夜视类型：全彩，存储编码：支持H.265或Smart H.265
	台
	1
	373 
	
	

	26
	800万像素摄像机（红外）
	400万像素，夜视类型：红外，存储编码：支持H.265或Smart H.265
	台
	1
	506 
	
	

	27
	800万像素摄像机（全彩夜视）
	400万像素，夜视类型：全彩，存储编码：支持H.265或Smart H.265
	台
	1
	567 
	
	

	28
	高空抛物摄像机(单目、变焦)
	400万像素，支持高空抛物事件智能检测，支持抛物轨迹记录
	台
	1
	835 
	
	

	29
	高空抛物摄像机(双目)
	2路400万像素，高空抛物事件智能检测，画面拼接下支持高空抛物检测
	台
	1
	854 
	
	

	30
	电动车检测监控摄像头
	200万像素，电瓶车检测，防遮挡
	台
	1
	546 
	
	

	31
	开关电源
	DC12V2A双线开关电源
	个
	1
	23 
	
	

	32
	开关电源
	DC5V2A双线开关电源
	个
	1
	23 
	
	

	33
	集中供电
	DC12V10A集中供电开关电源
	个
	1
	80 
	
	

	34
	集中供电
	DC12V5A集中供电开关电源
	个
	1
	75 
	
	

	35
	集中供电
	DC12V20A集中供电开关电源
	个
	1
	122 
	
	

	36
	超五类网线
	Cat5e超五类网线，八芯双绞
	箱
	1
	596 
	
	

	37
	超六类网线
	Cat5e超六类网线，八芯双绞
	箱
	1
	788 
	
	

	38
	监控电源线
	电源电缆线RVV-2*1
	卷
	1
	553 
	
	

	39
	单模光纤收发器
	单模单芯光纤收发器，传输速率1000Mbps,
	对
	1
	245 
	
	

	40
	水晶头
	CAT5 RJ45水晶头
	盒
	1
	60 
	
	

	41
	水晶头
	CAT6 RJ45水晶头
	盒
	1
	68 
	
	

	42
	单模光纤
	单模光纤，4芯
	米
	1
	2 
	
	

	43
	单模光纤
	单模光纤，8芯
	米
	1
	3 
	
	

	44
	单模光纤
	单模光纤，12芯
	米
	1
	4 
	
	

	45
	无线网桥
	采用5GHz频段，无线速率可达867Mbps，有效保障监控画面的稳定、清晰。
	对
	1
	411 
	
	

	46
	监控杆
	4米一体式监控杆，含预埋件
	根
	1
	508 
	
	

	47
	监控杆
	6米一体式监控杆，含预埋件
	根
	1
	739 
	
	

	48
	监控专用箱
	监控设备专用室外金属防水箱，185*130*90
	个
	1
	33 
	
	

	49
	监控专用箱
	监控设备专用室外金属防水箱，300*400*160
	个
	1
	67 
	
	

	50
	监控专用箱
	监控设备专用室外金属防水箱，400*300*200
	个
	1
	87 
	
	

	51
	单模跳线
	3M
	条
	1
	7 
	
	

	52
	终端盒
	4口4芯SC单模满配尾纤法兰盘
	个
	1
	34 
	
	

	53
	终端盒
	8口光纤终端盒
	个
	1
	43 
	
	

	54
	8盘位64路录像机
（支持介入并检测抛物弹窗报警与展示轨迹）
	视频参数：支持多种视频分辨率，包括38402160/30Hz、25601440/60Hz等，采用H.265、Smart H.265压缩标准，提供高质量的视频编解码能力。
硬盘支持：支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间。
I/O接口：具有64路视频输入，1个HDMI接口和1个VGA接口用于视频输出，8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出。
其他特性：支持IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP等网络协议，具有手动录像、定时录像、移动侦测录像等多种录像方式。
	台
	1
	3529 
	
	

	55
	4盘位32路录像机
	视频参数：支持多种视频分辨率，包括38402160/30Hz、25601440/60Hz等，采用H.265、Smart H.265压缩标准，提供高质量的视频编解码能力。
硬盘支持：支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间。
I/O接口：具有32路视频输入，1个HDMI接口和1个VGA接口用于视频输出，4个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出。
其他特性：支持IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP等网络协议，具有手动录像、定时录像、移动侦测录像等多种录像方式。
	台
	1
	1855 
	
	

	56
	8盘位32路录像机
	视频参数：支持多种视频分辨率，包括38402160/30Hz、25601440/60Hz等，采用H.265、Smart H.265压缩标准，提供高质量的视频编解码能力。
硬盘支持：支持满配8T硬盘，进一步延长录像时间。
I/O接口：具有32路视频输入，1个HDMI接口和1个VGA接口用于视频输出，8个SATA接口，2个RJ45接口，1个RS-485接口，1个RS-232接口，2个USB2.0，1个USB3.0，16个报警输入，4个报警输出。
其他特性：支持IPv6、UPnP、NTP、SADP、PPPoE、DHCP等网络协议，具有手动录像、定时录像、移动侦测录像等多种录像方式。
	台
	1
	2565 
	
	

	57
	24寸监控显示器
	最佳分辨率：1920x1080，带VGA/HDMIV接口
	台
	1
	750 
	
	

	58
	32寸监控显示器
	最佳分辨率：1920x1080，带VGA/HDMIV接口
	台
	1
	1043 
	
	

	59
	43寸监控显示器
	4K高清监视器，带喇叭，带VGA/HDMIV接口
	台
	1
	1843 
	
	

	60
	摄像机支架
	铝合金壁装支架
	个
	1
	18 
	
	

	61
	直杆道闸机
	箱体尺寸：1000*340*270mm
功率：150W直流全齿轮
闸杆中心高度：780mm
产品颜色：黑/金
板材：冷轧钢板，板材1.2
起落时间：1.2-3秒
额定电压：AC220V 50HZ
遥控器录入数量：≤10个
杆型：4.米内栅栏杆1-6米直
	套
	1
	2412 
	
	

	62
	直杆雷达
	雷达距离1-6m可调，检测宽度可调，参数设置精度为10cm，手机操作性直观便捷。
采用先进信号处理技术，适应直杆杆型场景，有效防止“砸人，砸车”事故发生。
为提高雷达稳定性和调试便捷性，支持蓝牙手机调试，密码调试保护，同时满足485串口、开关量输出。
支持日志输出功能。
支持可视化虚景检测工具，方便排查干扰目标。
雷达满足在高温和低温下正常工作，并且能提供雷达高低温检测报告。
	台
	1
	633 
	
	

	63
	车牌识别一体机
	硬件参数
LED 显示屏 4 行显示（可切换两行竖行显示）
尺寸规格 220*120*1380mm（宽*厚*高）摄像机参数
适应车速范围 0-40 公里/小时
识别角度 ≤45 °
图像传感器 1/2.7" CMOS 或 1/2.8" CMOS
触发方式类型 线圈或视频
分辨率 1920x1080dpi
最佳识别距离 3-6 米
支持牌照类型 蓝牌、黑牌、黄牌、双层黄牌、警车车牌、新式 武警车牌、新式军牌、使馆车牌、港澳进出大陆 车牌、民航车牌、新能源车牌
	台
	1
	2063 
	
	

	64
	人脸识别机
	采用 200万CMOS双目摄像头
支持自动补光，可有效降低环境光污染
支持人脸、IC卡、CPU卡（需另购PSAM卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的二维码）等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式
支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置
支持面部识别距离0.3m-3.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米)
支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私
支持未佩戴口罩检测模式，实现未佩戴口罩异常事件告警
支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假
支持口罩检测、安全帽检测
支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广
支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全
支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警、非法密码超次报警
支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、其它用户下发
支持与室内机、管理机、手机APP可视对讲
支持TCP/IP接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP
支持在线升级、USB升级
支持下模块扩展功能（指纹、二维码、人证、人证+二维码、指纹+二维码）
支持自定义语音，验证成功后可叠加播报姓名
支持多人识别，最多可6人同时人脸识别
注意事项：
含电源适配器
	台
	1
	1639 
	
	

	65
	可视对讲室内机
	远程接听电话、开门和实时查看
可实时查看门口机和公网IPC的视频预览
当室内机无响应时，支持语音信息留言
	台
	1
	329 
	
	

	66
	可视对讲门口机
	采用星光级图像传感器，无需白光补光灯，在暗光或无光环境下人脸识别效果不受影响；
监控功能，采用400W高清摄像头，具有88度超广角镜头，高清1080P画质，可作为安防点 7×24 全天候预览、录像；
单机操作功能，可本地发卡及人脸信息，实现免平台、免中心管理；
设备支持数据网络上传功能，可将设备比对结果及联动抓拍照片实时上传给平台；
断网续传功能，可支持认证成功事件本地存储 1W 条（含抓图）；
Web 管理功能，支持参数配置、系统维护、视频预览、人员信息查询等功能；
二维码功能，门口机可通过摄像机识别二维码识别，匹配后开锁；
对讲功能，支持与室内机或中心管理机之间双向对讲；
门禁功能，可直接控制电锁，实现门禁管理；
屏下刷卡，隐藏式刷卡设计，支持 13.56MHz M 卡、身份证序列号、CPU序列号识别；
支持外接2个 RS485 接口，可外接读卡器和梯控主机使用；
报警功能，设备具有防拆报警、门磁检测报警功能；
电梯联动功能，可与梯控设备对接，实现呼梯联动功能；
支持云对讲功能
支持红外自动补光；
	台
	1
	1975 
	
	

	67
	人行广告门
	支持延时关门功能。
支持开门关门速度调节。
支持遇阻反弹、防撞人功能。
支持关门力度、开门保持时间调节。
安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。
工作平稳：多段速度设计，使工作状态线性，平稳。
根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。
内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。
自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。
支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。
灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 
指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。
安装简单，接上电源线即可运行。
	台
	1
	2309 
	
	

	合计
	
	
	47148 
	
	




