## 无线远传超声波表类
昆明市晋宁区自来水有限责任公司年度材料采购无线远传超声波表类采购清单
序号 | 材料名称 | 规格 | 组成 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 备注
1 | 无线远传超声波水表(NFC) | DN15 | NFC单表、无线通讯模块及必要配件 | 1 | 台 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、可以手机抄表，通讯模块可以根据使用场景需求进行无损更换； 6、含流量管段、表耳（含胶垫）； 7、含税，含运费、装卸等费用。
2 |  | DN20 |  | 1 | 台
3 |  | DN25 |  | 1 | 台
4 |  | DN40 |  | 1 | 台
5 | 无线远传超声波水表(LoRa) | DN15 | LoRa单表（含必要的NB物联网转发器及配件） | 1 | 台 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、含流量管段、表耳（含胶垫）； 6、含税，含运费、装卸等费用。
6 |  | DN20 |  | 1 | 台
7 |  | DN25 |  | 1 | 台
8 |  | DN40 |  | 1 | 台
9 | 无线远传 超声波水 表(NB ) | DN15 | NB单表（含必要配件） | 1 | 台 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、含流量管段、表耳（含胶垫）； 6、含税，含运费、装卸等费用。
10 |  | DN20 |  | 1 | 台
11 |  | DN25 |  | 1 | 台
12 |  | DN40 |  | 1 | 台
13 | 无线远传 大口径超声波远传表 | DN50 | 单表、压力模块、4G通讯模块、井盖天线 | 1 | 台 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》（仅DN50提供）、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥10年，含质保期通讯费； 3、量程比≥500； 4、水表压力等级≥1.6MPa； 5、含通讯模块、压力模块、井盖天线等必要功能及配件； 6、含税，含运费、装卸等费用； 7、数据传输不低于3次/天，全电池供电，无线传输。
14 |  | DN80 |  | 1 | 台
15 |  | DN100 |  | 1 | 台
16 |  | DN150 |  | 1 | 台
17 |  | DN200 |  | 1 | 台
18 |  | DN250 |  | 1 | 台
19 |  | DN300 |  | 1 | 台
20 | 无线远传超声波水表(NFC)组 | DN15 | NFC单表（含无线通讯模块及必要配件）、不锈钢表箱（含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管、不锈钢单头车丝出水管） | 1 | 套 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、可实现手机抄表，通讯模块可以根据使用场景需求进行无损更换； 6、含流量管段、表耳（含胶垫）； 7、不锈钢表箱含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管及不锈钢单头车丝出水管（按照表具前后直管段长度要求配置进出水管）； 8、表箱按水司要求喷印电话、logo等内容； 9、箱体设计实用、美观，不影响数据传输； 10、含税，含运费、装卸等费用。
21 |  | DN20 |  | 1 | 套
22 |  | DN25 |  | 1 | 套
23 |  | DN40 |  | 1 | 套
24 | 无线远传超声波水表(LoRa)组 | DN15 | LoRa单表（含NB物联网转发器及必要配件）、不锈钢表箱（含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管、不锈钢单头车丝出水管） | 1 | 套 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、含流量管段、表耳（含胶垫）； 6、不锈钢表箱含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管及不锈钢单头车丝出水管（按照表具前后直管段长度要求配置进出水管）； 7、表箱按水司要求喷印电话、logo等内容； 8、箱体设计实用、美观，不影响数据传输； 9、含税，含运费、装卸等费用。
25 |  | DN20 |  | 1 | 套
26 |  | DN25 |  | 1 | 套
27 |  | DN40 |  | 1 | 套
28 | 无线远传超声波水表(NB )组 | DN15 | NB单表（含必要配件）、不锈钢表箱（含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管、不锈钢单头车丝出水管） | 1 | 套 |  | 1、水表需具备供水企业所在地(云南省）监管部门认可的《首次强制检定证书》、《计量器具型式批准证书》、《出厂检验合格证》等必要证书或材料；水表需符合供水企业所在地(云南省）市场监管及行业监管部门的相关监管要求； 2、整表质保≥6年，含质保期通讯费； 3、量程比≥160； 4、水表压力等级≥1.0MPa； 5、含流量管段、表耳（含胶垫）； 6、不锈钢表箱含不锈钢水表箱箱体、表前防盗阀、黄铜闸阀、止回阀、不锈钢双车丝进水管及不锈钢单头车丝出水管（按照表具前后直管段长度要求配置进出水管）； 7、表箱按水司要求喷印电话、logo等内容； 8、箱体设计实用、美观，不影响数据传输； 9、含税，含运费、装卸等费用。
29 |  | DN20 |  | 1 | 套
30 |  | DN25 |  | 1 | 套
31 |  | DN40 |  | 1 | 套
各单项报价之和：