## 清单
选聘昆明市晋宁区自来水有限责任公司年度电力运行维护服务单位报价表
报价单位： 报价日期： 年 月 日
序号 | 名称 | 型号/规格 | 单位 | 单价 | 备注
1 | 变压器 | 所属产权：范围 | 台/元 |  | 运行维护内容：定期对配电室、高压配电柜、低压配电柜、变压器、10kV高压电缆、0.4kV低压电缆及接地系统等进行巡检。（1.对线路进行日常巡视维护。2.变压器油监测，定期加油。3.线路通道定期清理，对线路廊道内影响线路运行的，进行砍伐和修剪及清理。4.完善变压器的检查档案记录。5.每月运维报告。6.每年1次变压器预防性试验。7.雷雨天气、打雷造成停电及时复电。8.配电室高低压配电柜体除尘维护清扫）。
本报价已包含但不限于所有的税费、交通费、住宿费、用餐费等一切费用。